Заполненный опросный лист направляйте в адрес  ООО «ТИ-СИСТЕМС»

Тел: +7 (495) 777-4788, 7489626, 5007155  Эл. почта:   info@tisys.ru     Интернет:  www.tisys.ru

Опросный лист

для проектирования установок обезжелезивания

1.Номинальная производительность проектируемой установки (м3/ч)_________________________

2.Источники водопотребления__________________________________________________________

3.Результаты анализа потребляемой воды (с учетом сезонов при необходимости).

Анализ воды

| Параметры | Вход / Выход | Параметры | Вход / Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| рН (водородный показатель) |  | Цветность, град. |  |
| Взвешенные в-ва, мг/дм3 |  | Железо общее, мг/дм3 |  |
| Жесткость общая, мг-экв/дм3 |  | Марганец Mn, мг/дм3 |  |
| Хлор общий Cl, мг/дм3 |  | Сухой остаток (или солесодержание), мг/дм3 |  |
| Натрий Na, мг/дм3 |  | Железо (II), мг/дм3 |  |
| Щелочность общая, мг-экв/дм3 |  | Кальций Ca, мг/дм3 |  |
|  |  | Магний Mg, мг/дм3 |  |
|  |  | Сероводород H2S, мг/дм3 |  |

4.Требования к очищенной воде: (расход, давление, температура, качественный состав)

Q= _______м3/ч, Рраб.= ______МПа (______кгс/см2), Траб.= ________ºС.

Умягчение до ________ мг-экв/л, обезжелезивание до ________мг/л

5.Наличие помещения для монтажа (площадки для строительства) _______________________.

6.Наличие источников энергоснабжения _____________________________________________.

7.Требование к режиму управления установкой: ручное, полуавтоматическое, автоматическое (подчеркнуть)

8.Наличие системы приема (утилизации) стоков ________________________________________

9.Наличие накопительной емкости и ее объем (м3) ______________________________________

10.Дополнительные сведения (требования к проекту ВПУ).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11.Сведения об имеющемся фильтрующем материале:

__________________________________________________________________________________

Дата ______ ответственное лицо _______________  ____________________________________

(должность)		(подпись)		 (Ф.И.О.  расшифровка подписи)